Apstiprināti
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas
2017.gada 11.maijasēdē (protokols Nr.2)

Atklāta konkursa

 **“****Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”**

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/045K

**NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1**

 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iepirkuma komisija 2017.gada 11.maija sēdē (prot.Nr.2), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/045K nolikumā šādus precizējošus grozījumus:

1. **aizstāt** konkursa Nolikuma 11.punktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 12.maijam, plkst.14.00” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 29.maijam, plkst.14.00”;
2. **aizstāt** konkursa Nolikuma 17.punktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 12.maijā, plkst.14.00” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 29.maijā, plkst.14.00”;
3. **aizstāt** konkursa Nolikuma 24.punktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 12.maijam, plkst.14.10” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 29.maijam, plkst.14.00”;
4. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas 2.punkta tabulu šādā precizētā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nominālais diametrs** | **Skaitītāja tips** | **Metroloģiskā klase (minimālās prasības H/V)** | **(Qn)** | **(Qmax)** | **Temperatūras režīms** | **Montāžas garums (mm)** | **Impulsa moduļa izejas signāla tips** | **Paredzamais apjoms gadā[[1]](#footnote-1)** |
| DN 15 | Vienas strūklu vai daudzstrūklu, sausais vai pussausais | R80 (H)R40 (V) | 2.5 | 3.13 | T90 | 80 | 10 L/ 1 impulss | 68 |
| DN 15 | 2.5 | 3.13 | 110 | 564 |
| DN 20 | 4.0 | 5.0 | 130 | 210 |
| DN 20 | R160(H) R63(V) | 4.0 | 5.0 | T30 | 190 | 22 |
| DN 25 | 6.3 | 7.9 | 260 | 50 |
| DN 32 | 10.0 | 12.5 | 260 | 50 |
| DN 40 | 16.0 | 20.0 | 300 | 2 |

1. **izteikt** konkursa Nolikuma 3.pielikuma tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulu šādā precizētā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības un ražotāja nosaukums) | Mērvienība | Daudzums | **Piedāvātā cena par vienu vienību****EUR bez PVN** | **Kopā****EUR bez PVN** |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-80mm, …. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-110mm, …. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-80mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 15, montāžas garums L-110mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 20, montāžas garums L-130mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 20, montāžas garums L-190mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 25, montāžas garums L-260mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 32, montāžas garums L-260mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņa skaitītājs, nominālais diametrs DN 40, montāžas garums L-300mm, ar impulsa moduli…. | gab. |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** |  |

1. Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pasūtījumu apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā norādītais apjoms Pasūtītājam nav saistošs – tas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām var tikt samazināts vai palielināts. [↑](#footnote-ref-1)