IEPIRKUMS

“Dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Saules ielā 33, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/069M

2017.gada 21.jūnija sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija konstatēja, ka iepirkuma “Dzīvojamo māju Dzelzceļu ielā 16, Saules ielā 33, Daugavpilī, jumtu segumu nomaiņa un bēniņu pārsegumu siltumizolācija”,  ID Nr.SIA DDzKSU-2017/069M tehniskajā specifikācijā 1.DAĻĀ 1.DARBA UZDEVUMĀ ir jāizņem 5., 6. un 24.pozīcija sakarā ar nepieciešamības zudumu. Līdz ar to komisija nolēma veikt labojumus un izteikt Tehniskās specifikācijas 1.DAĻAS 1.DARBA UZDEVUMU šādā redakcijā:

1.darba uzdevums:

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP/DVP | objekts | 1 |
| 2. | Šīfera jumta seguma ar koka latojumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 448 |
| 3. | Metāla apdares izjaukšana , būvgružu utilizācija | m | 70 |
| 4. | Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma | gab. | 6 |
| 5. | Antiseptēto koka ķieģeļu ierīkošana l=1000mm | m3 | 0.32 |
| 6. | Antiseptēto jumta koka latojumu ierīkošana | m3 | 4.6 |
| 7. | Cinkota skarda jumta apmales (noseglīstes) elementu uzstādīšana | m | 76 |
| 8. | Jumta seguma no bezasbesta viļņveida jumta loksnēm ierīkošana | m2 | 448 |
| 9. | Cinkota skārda kores uzstādīšana | m | 38 |
| 10. | Cinkota skārda vējmalu uzstādīšana | m | 24 |
| 11. | Cinkota skārda apmaļu(noseglīstes) elemtu uzstādīšana apkārt uzgalvjiem | m2 | 12 |
| 12. | Jumta logu izbūve (karkass, metāla apdares, jumta segums) | gab. | 3 |
| 13. | Jumta lūku montāža | gab. | 2 |
| 14. | Koka žalūziju režģu uzstādīšana jumta logiem | gab. | 3 |
| 15. | Jumta antenu nosegblīvju montāža | gab. | 6 |
| 16. | Karnīzes apšuvums ar antiseptēto dēliem | m3 | 0.8 |
| 17. | Koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 310 |
| 18. | Cilvēku drošības un sniega barjera uzstādīšana | m | 76 |
| 19. | Tekņu uzstādīšana | m | 76 |
| 20. | Ūdens notekcauruļu uzkāršana | m | 90 |
| 21. | Piltuves uzstādīšana | gab. | 6 |

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 45.punktam, pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.