## Tame
Pielikums Nr.2.1.
Darbu apjomu saraksts
Būves nosaukums: |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Sporta ielā 2, Daugavpilī.
Objekta nosaukums: |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana Sporta ielā 2, Daugavpilī.
Objekta adrese: |  | Sporta iela 2, Daugavpils.
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I.
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
1 |  | Žoga izbūve, nojaukšana, noma (uz visu būvdarbu laiku) | m | 245.46
2 |  | Strādnieku vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 2 mēn), aizvešana | k-ts | 1
3 |  | Inventāra vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 2 mēn), aizvešana | k-ts | 1
4 |  | Ofisa vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 2 mēn), aizvešana | k-ts | 1
5 |  | Maksa par elektroenerģiju (uz visu būvdarbu laiku) | obj | 1
6 |  | Maksa par ūdeni (uz visu būvdarbu laiku) | obj. | 1
7 |  | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana un uzstādīšana | k-ts | 1
8 |  | Būvtāfeles izgatavošana | gb | 1
9 |  | Pārvietojamās tualetes atvešana, nomas un apkopes izmaksas (1gb x 2 mēn), aizvešana | k-ts | 1
10 |  | Teritorijas sagatavošana darbu veikšanai un sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku | m2 | 581
11 |  | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 90
12 |  | Autoceltnis materiālu padošanai uz jumta | m/h | 16
COKOLA DARBI,PAGRABA PĀRSEGUMA SILTINĀJUMS
1 |  | Cokola darbi
2 |  | Nojaukt esošo betona un asfalta apmali apkārt ēkai | m2 | 98.48
3 |  | Grunts atrakšana gar pamatiem vid h=1,3m, b=1,5m ar roku darba rīkiem un mehanismiem | m3 | 274.33
4 |  | Pamatu un cokola daļas attīrīšana no neturīmiem | m2 | 336.11
5 |  | Vertikāla hidroizolācijas ieklāšana 2. kārtas | m2 | 336.11
6 |  | Atlas (vai ekvivalents) universālā bituma masa 2. kārtas | kg | 1008.33
7 |  | Putupolistirola 100mm stiprināšana pie pamatiem ar dībeļiem un līmjavu, λ<=0,037 W/ mK | m2 | 336.11
8 |  | Grunts Sakret UG (vai ekvivalents) | l | 33.61
9 |  | Ekstrudētais putupolistirols b= 100mm, λ<=0,037 W/mK | m2 | 369.72
10 |  | Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) | kg | 2016.66
11 |  | Dībeļi | gb | 2352.77
12 |  | Logu aiļu griešana un izkalšana priekš siltinājuma | m | 48.3
13 |  | Logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana uz viena kārtā 160g/m2 sieta, krāsošana | m | 48.3
14 |  | putupolistirols 30mm, λ ≤ 0,039 | m2 | 13.28
15 |  | Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) | kg | 79.68
16 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 13.28
17 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 53.12
18 |  | loga un siltinājuma salaiduma profils | m | 53.13
19 |  | līmlenta zem palodzes | m | 30.36
20 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 3.98
21 |  | Silikona sveķu gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP-B (vai ekvivalents) | kg | 46.48
22 |  | tonēšana | kg | 46.48
23 |  | Siltinātās virsmas armēšana 1 kārtā | m2 | 336.11
24 |  | Stiklašķiedras siets 160g/m2 | m2 | 369.72
25 |  | pvc sturi | m | 9.68
26 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 2016.66
27 |  | Virsmas gruntēšana un tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 176.31
28 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 52.89
29 |  | Silikona sveķu gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP-B (vai ekvivalents) | kg | 617.09
30 |  | tonēšana | kg | 617.09
31 |  | Pēc siltināšanas ģeomembrānas montāža (h=0,38m zem zemes līmeņa) | m | 140.68
32 |  | Ģeomembrāna | m2 | 53.46
33 |  | Pēc siltināšanas darbu veikšanas tranšeju aizbērt ar esošo grunti | m3 | 193.94
34 |  | Liekas grunts izvešāna | m3 | 46.52
35 |  | Šķembu 100mm un smilts 100mm ieklāšana blietējot ar blieti | m2 | 112.2
36 |  | šķembas (fr. 0-45mm) ar piegādi | m3 | 11.22
37 |  | Smilts vidēji rupja ar piegādi | m3 | 11.22
38 |  | Betona apmaļu izbūve b=700 mm, h=80mm | m2 | 98.48
39 |  | OSB 12mm veidņi | m2 | 64.11
40 |  | Betons C16/20 | m3 | 8.98
41 |  | Siets ∅5 AI 100x100 mm | m2 | 108.32
42 |  | Betona reņu montāža (2-4 m attālumā no katras ēkas notekas) | gb | 6
43 |  | Lieveņa betona kārtas atjaunošana, kur tas būs nepieciešams (4. gab) | m2 | 10.8
44 |  | Pagrabs
45 |  | Pagraba logiem apakšamalas piemūrešana h=100mm ar Fibo3 blokiem (vai ekvivalents) b=100mm (23. vietas) | m3 | 1.65
46 |  | Pagrabā veco koka konstrukciju demontāža un pec siltiāšanas jauno konstrukciju montāža | m2 | 567.42
47 |  | Atklāto stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekļiem, veikt šuvju noblīvēšanu | m2 | 620.67
48 |  | Durvju ailes mūrešāna | m3 | 0.72
49 |  | Griestu virsmas tīrīšana, gruntēšana | m2 | 620.67
50 |  | Grunts Sakret UG (vai ekvivalents) | l | 62.07
51 |  | Griestu siltināšana ar akmens vates plāksnēm b=100mm, stiprinātu pie griestiem ar līmjavu un dībeļiem, λ<=0,039 W/mK | m2 | 620.67
52 |  | Akmens vate 100mm, λ<=0,039 W/mK | m2 | 651.7
53 |  | Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) | kg | 4717.09
54 |  | Dibeļi | gab | 2482.68
55 |  | Siltinātās virsmas armēšana 1. kārtā | m2 | 620.67
56 |  | Grunts | l | 155.17
57 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 651.7
58 |  | Līmjava Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 4965.36
59 |  | Virsmas gruntēšana un tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 620.67
60 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 186.2
61 |  | Silikāta-silikona gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SMS-B (vai ekvivalents) | kg | 2172.35
62 |  | tonēšana | kg | 2172.35
63 |  | Pāgraba grīdas atjaunošana, līdzinašana ar ESTRICH betona grīdas (vai ekvivalents) b=70mm | m2 | 620.67
FASĀDES DARBI
1 |  | Fasādes darbi
2 |  | Sastatņu montāža un demontāža, noma transportēšana | m2 | 2515
3 |  | Aizsargsiets | m2 | 2515
4 |  | Ķieģeļu izvirzījumus nokalšana | m3 | 3.85
5 |  | Esošo sienu attīrīšana, virsmu sagatavojot darbu uzsākšanai, šuvju un plaisu blīvēšana un stiprināšana | m2 | 1850
6 |  | Cokola profila uzstādīšana | m | 160.28
7 |  | Metāla cokola profils 0,8mm | m | 168.29
8 |  | Fasādes virsmas gruntēšana un siltināšana | m2 | 1850
|  | Grunts Sakret UG (vai ekvivalents) | l | 462.5
9 |  | PAROC Linio 15 akmens vate(vai ekvivalents)150mm, λ ≤ 0,037 | m2 | 1942.5
10 |  | Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) | kg | 11100
11 |  | Dībeļi | gb | 12950
12 |  | Siltinātās virsmas armēšana 1 kārtā | m2 | 1822.64
14 |  | pvc stūri | m | 62.52
15 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 1913.77
16 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 7290.56
17 |  | Siltinātās virsmas armēšana 2 kārtā | m2 | 27.36
19 |  | Siets škiedras 160+160g/m2 | m2 | 60.19
20 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 164.16
21 |  | Logu aiļu griešana un izkalšana priekš siltinājuma | m | 925.6
22 |  | Logu aiļu siltināšana, armēšana, gruntēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana uz viena kārtā 160g/m2 sieta, krāsošana | m | 925.6
23 |  | akmens vate 30mm, λ ≤ 0,039 | m2 | 231.4
24 |  | Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) | kg | 1388.4
25 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 254.54
26 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 925.6
27 |  | loga un siltinājuma salaiduma profils | m | 971.88
28 |  | līmlenta zem palodzes | m | 400.4
29 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 69.42
30 |  | Silikāta-silikona gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SMS-B (vai ekvivalents) | kg | 809.9
31 |  | tonēšana | kg | 809.9
32 |  | Demontēt esošās skārda palodzes, jauno palodžu montāža | m | 364
33 |  | Skārda palodze b=0,5mm, Pural parklājumu | m | 400.4
34 |  | Palīgmateriāli | m | 364
35 |  | Virsmas gruntēšana un tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 1850
36 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 555
37 |  | Silikāta-silikona gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SMS-B (vai ekvivalents) | kg | 6475
38 |  | tonēšana | kg | 6475
41 |  | Uzstādīt jaunu karoga kāta turētāju | gab | 1
42 |  | Aizmūrējamā sienas daļa kapņu telpā | m3 | 1.81
LOGI UN DURVIS
1 |  | Logi
2 |  | Demontēt esošos logu blokus | gab | 16
3 |  | Demontēt esošas restes | gab | 23
4 |  | Logu aiļu sagatavošana logu montāžai vid.15cm platumā | m | 165.5
5 |  | Grunts | l | 6.21
6 |  | Remontjava | m3 | 0.5
7 |  | Jaunu PVC logu bloku iebūve kāpņu telpā, logu aiļu apdare no iekšpuses | gab | 16
8 |  | L3 1500x1300mm, U≤1,00 W/m²K | gab | 16
9 |  | Jaunu pagraba logu ar resti montāža | gab | 23
|  | Klimatiskos vārstus AEROC (vai ekvivalents) montāža logos | gb | 216
10 |  | Metāla regulējama restes demontāža un dabīgas gaisa piepludes ventilācijas Systemair VTK-100 (vai ekvivalents) sienas komplekta montaža,ieskaitot caurumu izvedi siena | gab | 50
11 |  | Bēniņu metāla restes demontāža un jaunas montāža 500x500mm | gab | 4
12 |  | Iekšējo palodžu montāža | m | 24
13 |  | Iekšējās palodzes | m | 26.4
14 |  | Tvaika izolācijas lenta | m | 182.05
15 |  | Hidroizolācijas lenta | m | 182.05
16 |  | Durvis
17 |  | Demontēt esošās ārdurvis | gb | 14
18 |  | Montēt jaunas ārdurvis ar apdari | gb | 14
19 |  | AD1 Metāla ārdurvis 1500x2100mm , U≤1,8W/m²K | gb | 4
20 |  | D1 Vējtvera kāpņu telpas durvis 1000x1950mm , U≤1,8W/m²K | gb | 4
21 |  | D2 Vējtvera pagraba durvis 900x2150mm , U≤1,8W/m²K | gb | 4
22 |  | AD2 Metāla ārdurvis 950x2150mm , U≤1,8W/m²K | gb | 2
JUMTS UN BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA
1 |  | Jumts
2 |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 890
3 |  | Esoša kores demontāža | m | 69.6
4 |  | Esoša vējmalas demontāža | m | 24.8
5 |  | Esošas teknes un notekas demontāža | m | 261.84
6 |  | Esoša lāseņa demontāža | m | 138.64
7 |  | Veco latojuma demontāža | m3 | 4.05
8 |  | Lietus ūdens tekņu demontāža | m | 224.2
9 |  | Esošo luku demontāža | gab | 2
10 |  | Esošo sniega barjeru demontāža | m | 138.64
11 |  | Ventilācijas izvadu skārda apdares demontāža | gab | 12
12 |  | Kanalizācijas vēdināšanas izvadu atjaunošana, aeratoru uzstadišana Ø250mm | gab | 8
13 |  | Esošo jumta konstrukcija veic bojātu elementu nomaiņa, spāres 50x160mm (30% no visa apjoma) | m3 | 2.14
14 |  | Koka konstrukcijas apstrādā ar antiseptiķiem un antipirēniem | m2 | 623
15 |  | koka antiseptiķis koncentrats | l | 105.91
16 |  | Pretkondensāta izolācijas ieklašana | m2 | 890
17 |  | Pretkondensāta plēve | m2 | 934.5
18 |  | Latojuma izveide 25x100mm, solis 450mm | m2 | 890
19 |  | Dēlis 25x100mm | m3 | 3.97
20 |  | Dzegas siltināšana pa perimetru | m2 | 112.2
21 |  | Siltumizolācija 70mm | m2 | 123.42
22 |  | Līmjava | kg | 673.2
23 |  | Dibeļi | gab | 785.4
24 |  | Skārda lāseņa uzstādīšana b=0,5mm ar Pural pārklājumu | m | 152.5
25 |  | Esošo ventilācijas izvadu kanālu tīrīšana | gb | 12
26 |  | Eosšo ventilācijas izvadu atjaunošana (pārmūrēšana) | gab | 12
27 |  | Esošo fasādes skursteņu apdare (skursteni armēt, apmest un krāsot, sadurvietās ar mājas ārsienu veidot elastīgu deformācijas šuvi, izmantojot tam speciali paredzētu profilus) | m2 | 64.61
28 |  | Jumta seguma nomaiņa uz Valcprofila loksnem b=0,5mm ar Pural pārklājumu - pelēkā tonī | m2 | 890
29 |  | Valcprofila loksnes ar Pural pārklājumu (krāsotas) | m2 | 934.5
30 |  | Jaunas ventilācijas izvadu d=250mm montāža | gab | 8
31 |  | Jaunas skārda nosegcepures ar Pural pārklājumu montāža pie ventilācijas izvadiem | gab | 12
32 |  | Jaunas skārda lokšņu cepures monāža pie skursteni | gab | 1
33 |  | Skārda teknes uzstādīšana Ø140mm, b=0,5mm ar Pural pārklājumu | m | 138.64
34 |  | skārda teknes ar stiprinājumiem un veidgabaliem, Ø140mm | m | 152.5
35 |  | Lietus ūdens skāŗda noteku uzstādīšana Ø120mm b=0,5mm ar Pural pārklājumu | m | 123.2
36 |  | skārda notekas ar stiprinājumiem un veidgabaliem PE 0,5 mm, Ø120mm | m | 135.52
37 |  | Vējmalu uzstādīšana | m | 24.8
38 |  | Skārda vējmala ar Pural pārklājumu b=0,5 mm | m | 27.28
39 |  | Jumta aizsargnožogojum ar sniega barjera montāža | m | 138.64
40 |  | Kores uzstādīšana | m | 69.6
41 |  | Skārda kore ar Pural pārklājumu b=0,5 mm | m | 76.56
42 |  | kores profils | m | 76.56
43 |  | Pieslēgumu izbūve pie ventilācijas un skurseņa izvadiem | m | 38.47
44 |  | Lūkas izejai uz jumta ar pieslēgumu uzstādīšana | gab | 2
45 |  | Jumta lūkas ar pieslēgumu 600x800mm | gab | 2
46 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 2
47 |  | Nojumem sagatavot virsmu un pārklāt ar aizsarggrunti, pēc nepieciešāmības asegtās armatūras attīrīt no korozijas un atjaunot betona aisargkārtu | gab | 4
48 |  | Ieejas jumtiņas armēšana un tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 6.88
49 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 8.26
50 |  | Armējamā java Sakret BAK (vai ekvivalents) | kg | 27.52
51 |  | grunts Sakret FM-G (vai ekvivalents) | kg | 2.06
52 |  | Silikāta-silikona gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SMS-B (vai ekvivalents) | kg | 24.08
53 |  | tonēšana | kg | 24.08
54 |  | Ieejas jumtiņas seguma ieklāšana (divās kārtās) | m2 | 6.88
55 |  | Bipol Standart EPP (vai ekvivalents) | m2 | 7.57
56 |  | Bipol XL HPK (vai ekvivalents) | m2 | 7.57
57 |  | Skārda lāseņa uzstādīšana pa perimetru ieejas jumtiņam | m | 15.2
58 |  | Skārda lāsenis b=0,5 ar Pural pārklājumu | m | 18.24
59 |  | Hidroizolācijas materiāla iestrāde paneļu un sienas sadurvietās | m | 9.6
60 |  | Teknes un notekas montāža b=0,5mm ar Pural pārklājumu ieejas jumtiņam | m | 20
61 |  | Bēniņu pāreseguma siltināšana
62 |  | Veca bēniņu siltumizolācijas demontāža | m2 | 667
63 |  | Virsmas attīrīšana, sagatavošana siltināšanai | m2 | 667
64 |  | Difūzijas membrānas ieklāšana | m2 | 667
65 |  | Beramās vates siltinājuma b-250mm iestrāde | m2 | 667
66 |  | Beramā vate λ ≤ 0,038 | m3 | 183.43
67 |  | Pretvējas izolācijas uzstādīšana | m2 | 667
68 |  | Koka brusa 25x50 montāža pa perimetru | m | 138
69 |  | Koka brusa 25x50mm | m3 | 0.17
70 |  | Staigāšanas laipu izbūve platums 0,6m, (kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirenu) | t.m. | 190.88
71 |  | Balsts 100x100x420mm | m3 | 0.59
72 |  | Dēlis 40x100x6000mm | m3 | 3.82
73 |  | Dēlis 40x100x600mm | m3 | 0.33
74 |  | palīgmateriali | kompl | 1
75 |  | Esošo lūku demontāža, jaunu siltinātu lūku EI30 780x820mm uzstādīšana | gab. | 4
76 |  | Sienu siltinājums bēniņos no iekšpuses ar akmens vates 50mm plāksnēm (λ≤0,037 W/mK) H=0,5m (garensienām), H=1 m (gala sienām | m2 | 87.99
77 |  | Akmens vate b=50mm λ ≤ 0,037 | m2 | 96.79
78 |  | Līmjava | kg | 527.94
79 |  | Dibeli | gab. | 677.53
80 |  | Siltinātās virsmas armēšana 1 kārtā | m2 | 87.99
81 |  | Grunts | l | 22
82 |  | Siets škiedras 160g/m2 | m2 | 96.79
83 |  | Līmjava | kg | 351.96
IEKŠĒJIE ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
1 |  | I. IEKŠĒJIE AUKSTĀ ŪDENSVADA TĪKLI - U1
2 |  | Cinkota tērauda caurule, D76,1x3,0, PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 47
3 |  | Cinkota tērauda caurule, D60,3x3,2, PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 65
4 |  | Cinkota tērauda caurule, D42,4x3,2 PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 36
5 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) , D32x3,0, PN10 ar veidgabaliem, iebūve esošajās montāžas šahtās sienā, stiprinot ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 158
6 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) , D25x2,5, PN10 ar veidgabaliem, iebūve esošajās montāžas šahtās sienā, stiprinot ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 36
7 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn76 ar iebūvi | tm | 47
8 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn60 ar iebūvi | tm | 65
9 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn42 ar iebūvi | tm | 36
10 |  | Pretkondensāta izolācija Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) caurulei Dn32 ar iebūvi | tm | 158
11 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN50mm (2"), ar montāžu | gab. | 1
12 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN25mm (1"), ar montāžu | gab. | 12
13 |  | Adapters Dn100, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku, universālais | gab. | 1
14 |  | Pāreja Dn100>65, PN10, DC (vai ekvivalents) I, atloku | gab. | 1
15 |  | Adapters Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku, fiksējošais | gab. | 6
16 |  | Trejgabals Dn65/65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 2
17 |  | Līkums 90°, Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 3
18 |  | Atloku īscaurule Dn65, PN10, 250mm | gab. | 3
19 |  | Aizbīdnis Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 3
20 |  | Pāreja Dn65>50, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 2
21 |  | Atloku īscaurule Dn50, PN10, 400mm | gab. | 2
22 |  | Ūdens mērītājs Dn50mm, Q=15m3/h, PN10, atloku, "C" klases, aprīkots ar radio moduli attālinātās datu nolasīšanas nodrošināšanai | kompl. | 1
23 |  | Manometrs Dn15, PN10 | gab. | 1
24 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", iemetināms | gab. | 1
25 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1", iemetināms | gab. | 1
26 |  | Palīgmateriāli ūdensmērītāja mezgla Dn50mm montāžai | kompl. | 1
27 |  | Pāreja no Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) Dn25x2,5 uz vītni 3/4", Pn16, misiņa | gab. | 140
28 |  | Lodveida ventilis 3/4", misiņa, PN16 | gab. | 70
29 |  | Pretvārsts 3/4", misiņa, PN16 | gab. | 70
30 |  | Īscaurule 3/4", misiņa, PN16, 100mm | gab. | 70
31 |  | Īscaurule 3/4", misiņa, PN16, 45mm | gab. | 70
32 |  | Ūdens mērītājs 3/4", Q=2,5m3/h, PN10, "C" klases, aprīkots ar radio moduli attālinātās datu nolasīšanas nodrošināšanai | kompl. | 70
33 |  | Palīgmateriāli ūdensmērītāja mezgla 3/4" montāžai | kompl. | 70
34 |  | Pieslēgums esošajai dzīvokļu ūdens sadales sistēmai ar lokano šļūteni vai presējamo sistēmu | kompl. | 70
35 |  | Pieslēgums esošajai karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kompl. | 1
36 |  | Palīgmateriāli ūdensapgādes sistēmas U1 montāžai - blīves, skrūves stiprinājumi utt. | kompl. | 1
37 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
38 |  | II. IEKŠĒJIE KARSTĀ ŪDENSVADA TĪKLI - S3
39 |  | Cinkota tērauda caurule, D76,1x3,0, PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 47
40 |  | Cinkota tērauda caurule, D60,3x3,2, PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 65
41 |  | Cinkota tērauda caurule, D42,4x3,2 PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 36
42 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D32x3,0, PN10 ar veidgabaliem, iebūve esošajās montāžas šahtās sienā, stiprinot ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 158
43 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) , D25x2,5, PN10 ar veidgabaliem, iebūve esošajās montāžas šahtās sienā, stiprinot ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 36
44 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn76 ar iebūvi | tm | 47
45 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn60 ar iebūvi | tm | 65
46 |  | Pretkondensāta izolācija cinkota tērauda caurulei Dn42 ar iebūvi | tm | 36
47 |  | Pretkondensāta izolācija Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) caurulei Dn32 ar iebūvi | tm | 158
48 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN50mm (2"), ar montāžu | gab. | 1
49 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN25mm (1"), ar montāžu | gab. | 12
50 |  | Adapters Dn100, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku, universālais | gab. | 1
51 |  | Pāreja Dn100>65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 1
52 |  | Adapters Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku, fiksējošais | gab. | 6
53 |  | Trejgabals Dn65/65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 2
54 |  | Līkums 90°, Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 3
55 |  | Atloku īscaurule Dn65, PN10, 250mm | gab. | 3
56 |  | Aizbīdnis Dn65, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 3
57 |  | Pāreja Dn65>50, PN10, DCI (vai ekvivalents) , atloku | gab. | 2
58 |  | Atloku īscaurule Dn50, PN10, 400mm | gab. | 2
59 |  | Ūdens mērītājs Dn50mm, Q=15m3/h, PN10, atloku, "C" klases, aprīkots ar radio moduli attālinātās datu nolasīšanas nodrošināšanai | kompl. | 1
60 |  | Manometrs Dn15, PN10 | gab. | 1
61 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", iemetināms | gab. | 1
62 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1", iemetināms | gab. | 1
63 |  | Palīgmateriāli ūdensmērītāja mezgla Dn50mm montāžai | kompl. | 1
64 |  | Pāreja no Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) Dn25x2,5 uz vītni 3/4", Pn16, misiņa | gab. | 140
65 |  | Lodveida ventilis 3/4", misiņa, PN16 | gab. | 70
66 |  | Pretvārsts 3/4", misiņa, PN16 | gab. | 70
67 |  | Īscaurule 3/4", misiņa, PN16, 100mm | gab. | 70
68 |  | Īscaurule 3/4", misiņa, PN16, 45mm | gab. | 70
69 |  | Ūdens mērītājs 3/4", Q=2,5m3/h, PN10, "C" klases, aprīkots ar radio moduli attālinātās datu nolasīšanas nodrošināšanai | kompl. | 70
70 |  | Palīgmateriāli ūdensmērītāja mezgla 3/4" montāžai | kompl. | 70
71 |  | Pieslēgums esošajai dzīvokļu ūdens sadales sistēmai ar lokano šļūteni vai presējamo sistēmu | kompl. | 70
72 |  | Pieslēgums esošajai karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kompl. | 1
73 |  | Palīgmateriāli ūdensapgādes sistēmas U1 montāžai - blīves, skrūves stiprinājumi utt. | kompl. | 1
74 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
75 |  | III. IEKŠĒJIE KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJAS TĪKLI - S4
76 |  | Cinkota tērauda caurule, D60,3x3,2, PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 65
77 |  | Cinkota tērauda caurule, D42,4x3,2 PN10 ar metināmiem veidgabaliem, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 36
78 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) , D32x3,0, PN10 ar veidgabaliem, iebūve esošajās montāžas šahtās sienā, stiprinot ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 158
79 |  | Siltumizolācija cinkota tērauda caurulei Dn60 ar iebūvi | tm | 65
80 |  | Siltumizolācija cinkota tērauda caurulei Dn42 ar iebūvi | tm | 36
81 |  | Siltumizolācija Pex-Alu-Pex (vai ekvivalents) caurulei Dn32 ar iebūvi | tm | 158
82 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN50mm (2"), ar montāžu | gab. | 1
83 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN25mm (1"), ar montāžu | gab. | 12
84 |  | Pieslēgums esošajai karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kompl. | 1
85 |  | Palīgmateriāli sistēmas S4 montāžai - blīves, skrūves stiprinājumi utt. | kompl. | 1
86 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
87 |  | IV. IEKŠĒJIE SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI - K1
88 |  | Kanalizācijas caurule ārējiem tīkliem, PVC, OD160mm, S8 uzmavu tipa ar iebūvi atklātā tranšejā | tm | 12
89 |  | Aizsargčaula D160 caurulei, iebūvei skatakā | gab. | 4
90 |  | Aizsargčaula D160 caurulei, iebūvei pamatos | gab. | 4
91 |  | Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD160mm, uzmavutipa, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | tm | 33
92 |  | Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD110mm, uzmavutipa, iebūve stiprinot pie pārseguma vai sienas ar stiprinājuma kronšteiniem esošajās šahtās | tm | 255
93 |  | PVC trejgabals 45°, Dn160/110/160 | gab. | 13
94 |  | PVC trejgabals 45°, Dn110/110/110 | gab. | 57
95 |  | PVC krustgabals 45°, Dn110/110/110 | gab. | 10
96 |  | PVC līkums 45°, Dn110 | gab. | 102
97 |  | PVC pāreja Dn160>110 | gab. | 1
98 |  | PVC gala noslēgs Dn160 | gab. | 4
99 |  | PVC gala noslēgs Dn110 | gab. | 7
100 |  | Ugunsdrošības manžete Dn110 | gab. | 72
101 |  | Pieslēguma pāreja no PVC Dn110 uz čugunu D100 ar gumijas manžeti vai ekscentrisks līkums D110, esošo dzīvokļu kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai | kompl. | 70
102 |  | Revīzija stāvvadā, PVC, 90°, DN160/160, noslēdzama | gab. | 3
103 |  | Revīzija stāvvadā, PVC, 90°, DN110/110 noslēdzama | gab. | 61
104 |  | Servisa lūka 200x200mm, plastikāta, iebūvējama sienā vai aizsargkārbā | kompl. | 60
105 |  | Ventilācijas stāvvada D110 ventilācijas mezgls virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā) ar montāžu | kompl. | 12
106 |  | Palīgmateriāli sistēmas K1 montāžai | kompl. | 1
107 |  | V. PĀRĒJIE DARBI
108 |  | Esošo ŪK tīklu šahtu atšurfēšana ēkas starpsienās | tm | 250
109 |  | Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža | kompl. | 1
110 |  | Asfaltseguma izgriezšana un demontāža | tm | 12
111 |  | Asfaltseguma atjaunošana | tm | 12
112 |  | Smilts caurules pamatnes un apbēruma ierīkošanai | m3 | 5
113 |  | Nolasāmo ūdens mērītāju datu savākšanas radio centrāle, atkārtotājs un radioantena, montāža ieregulēšana un palaišana | kompl. | 2
114 |  | Esošo šahtu aizdare ar divām kārtām mitrumizturīga ģipškartona loksnēm, tas montējot pie tērauda profiliem | tm | 250
115 |  | Sienu apdares atjaunošana dzīvokļos būvdarbu zonā | tm | 250
ELEKTROAPGĀDE
1 |  | Demontāžu darbi
2 |  | Sadalnes demontāža | kompl | 1
3 |  | Gaismekļu demontāža | kompl | 50
4 |  | Slēdžu demontāža | kompl | 16
5 |  | Drošinātāju (4 gab.), spaiļu (3 gab.) demontāža | kompl | 10
6 |  | Drošinātāju (3gab.), spaiļu (3 gab.) demontāža | kompl | 10
7 |  | Savienojuma kārbas demontāža | kompl | 60
8 |  | Kabeļu demontāža | m | 1
9 |  | Neparedzēta demontāža | kompl | 1
10 |  | Iekšējā elektroapgāde
15 |  | Sadalnes SSS montāža | kompl | 1
16 |  | Siltummezgla vadības sadalne SVS(esošais), kur uzstāda pārsprieguma novādītājs III kl. P-DA 230 | gab | 2
17 |  | Plafons LUNA O VVG opāla stikls 2xG23 9W IP44 ar spuldzēm (kods 013126) montāža (vai ekvivalents) | kompl | 53
18 |  | LED plafons v/a balts 14W ar kustības sensoru IP54 SAtuRN LED RCR SM, kompl. Ar gaismas diodi (kods 063404/PA) montāža (vai ekvivalents) | kompl | 24
19 |  | Plafons v/a sudraba 2x21W E27 IP65 Proxima (kods 311208) montāža (vai ekvivalents) | kompl | 4
20 |  | Kvēlspulde E27 21W | gab | 8
21 |  | Slēdži un kārbas
22 |  | Slēdzis vienpolīgs, v.a., IP44 10A, 230V | kompl | 13
23 |  | Slēdzis dīvpolīgs, v.a., IP44 10A, 230V | kompl | 3
24 |  | Zvanu poga zemapmetuma montāžas, IP 44 10A, 230V | kompl | 4
25 |  | Savienojuma kārba v.a., IP20 | gab | 50
26 |  | Savienojuma kārba v.a., IP44 | gab | 30
27 |  | Kabeļu izstrādājumi
30 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 1x35mm2 | m | 35
31 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 1x25mm2 | m | 145
32 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 1x16mm2 | m | 120
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām PPJ 5x4mm2 | m | 40
35 |  | Kabelis ar vara dzīslām PPJ 3x1,5mm2 | m | 1000
36 |  | Palīgmateriāli | kompl | 14
41 |  | Zibensaizsardzības un zemējums
42 |  | Stieple St/Zn-8mm | m | 140
43 |  | Stieple St/Zn-10mm | m | 36
44 |  | Lokanais savienojums | gab | 25
45 |  | Savienojuma plāksne | gab | 10
46 |  | Spaile 8mm stieples savienošanai ar jumtu | gab | 12
47 |  | Multiklemme 8-10mm | gab | 20
48 |  | PVC caurule D=25mm | m | 130
49 |  | Pārbaudes kaste zemapmetuma montāžai komplektā ar savienojuma spaili 8-10mm stieplei un lentai, izolētiem fleksibliem izvadiem un vāku | kompl | 12
50 |  | Turētājs pie sienas | gab | 130
51 |  | Savienotājklemme Ø8-10/30mm | gab | 12
52 |  | Lentas tērauds, kasti Zn St/Zn 30x3,5mm | m | 185
53 |  | Pretkorozijas lenta 50mm | rull. | 3
54 |  | Potenciala izlidz. Kopne PVC apvalkā | kompl | 6
55 |  | Asfalta sēguma atjaunošana | m2 | 43
56 |  | Caurules un parējie materiāli
57 |  | Plastmasas caurule atveramas PVC D=110mm | m | 40
62 |  | Plastmasas caurule PVC D=25mm | m | 210
63 |  | Plastmasas caurule PVC D=20mm | m | 640
64 |  | Pārējie metāla izstrādājumi | kg | 30
APKURE
1 |  | Terauda radiatori DeLonghi Compakt (vai ekvivalents) ar atgaisošanas krānu, blīvripu augšējās restes | gab | 208
2 |  | 22-400-400 | gab | 48
3 |  | 22-400-500 | gab | 38
4 |  | 22-400-600 | gab | 64
5 |  | 22-400-700 | gab | 26
6 |  | 22-400-800 | gab | 24
7 |  | 22-400-1000 | gab | 2
8 |  | 22-400-1100 | gab | 2
9 |  | 22-600-900 | gab | 4
10 |  | Terauda radiatori DeLonghi Compakt sienas stiprinājumi GB22 (vai ekvivalents) | gab | 416
11 |  | Termostatiskais vārsts taisns V-exakt II DT15 (1/2") Kv=0,86 | gab | 208
12 |  | Termostatu galva DX tipa ar iebūvētu sensoru, standarta | gab | 204
13 |  | Termostatu galva B-tipa pret nesankcionētām darbībām | gab | 8
14 |  | Ventilis, lodveida; DN15 | gab | 208
15 |  | Siltuma sadalītājs Siemens WHE561-000 (vai ekvivalents) ar montāžas plāksnēm, uzstādīšana, siltumatdeves koeficienta noteikšana | kompl | 208
16 |  | Siltuma sadalītāja Siemens uztvērējs WTT16 (vai ekvivalents) | gab | 4
17 |  | Siltuma sadalītāja Siemens uztvērējs WTT16.232 (vai ekvivalents) | gab | 1
18 |  | Uztvērēju programmēšana | gab | 5
19 |  | Siltumskaitītajs INFOCAL 8 (vai ekvivalents) ar litija bateriju uz 11 gadiem ar: | kompl | 1
20 |  | patēriņa mērītājs uz apkures konturu SONO 1500 CT (vai ekvivalents) qp 3,5m3/h; qs 7 m3/h; PN16 | gab | 1
21 |  | temperatūras sensoru ar adapteru | gab | 2
22 |  | Siltumskaitītāja montāžas piederumi | kompl | 1
23 |  | Pieslēgšana esošai sistēmai | gab | 2
24 |  | Kartā ūdens cirkulācijas sūknis Magna 3 (vai ekvivalents) 25//100 | gab | 1
25 |  | STAD balansēšanas vārsts ar drenāžu DN15 Kvs 2,52 (vai ekvivalents) | gab | 36
26 |  | STAD balansēšanas vārsts ar drenāžu DN20 Kvs 5,7 (vai ekvivalents) | gab | 6
27 |  | STAD balansēšanas vārsts ar drenāžu DN25 Kvs 8,7 (vai ekvivalents) | gab | 8
28 |  | Ventilis, lodveida, DN15 | gab | 34
29 |  | Ventilis, lodveida, DN20 | gab | 42
30 |  | Ventilis, lodveida, DN25 | gab | 24
31 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN15 (21,3x2,8) | m | 190
32 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN20 (26,8x2,8) | m | 340
33 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN25 (33,5x3,2) | m | 105
34 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN32 (42,3x3,2) | m | 90
35 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN40 (47x3,0) | m | 110
36 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN50 (57x3,0) | m | 40
37 |  | Tērauda, melnās, ūdens un gāzesvadu caurule, 3262-75, DN65 (76x3,0) | m | 60
38 |  | Gaisa un nogulšņu separators Zeparo Kombi Magnet ZUKM-32 (vai ekvivalents) | gab | 4
39 |  | Siltumizolācija gaisa un nogulšņu separatoram Zeparo Kombi Magnet ZUKM-32 (vai ekvivalents) | gab | 4
40 |  | Gruntskrāsa | m2 | 84.95
41 |  | Eļļas krāsa | m2 | 84.95
42 |  | Caurulvadu D65 izolēšana ar akmens vates "PAROC Hvas Section ALU Coat T"čaulām (vai ekvivalents) 30mm. | m | 60
43 |  | Caurulvadu D50 izolēšana ar akmens vates "PAROC Hvas Section ALU Coat T" čaulām (vai ekvivalents) 30mm. | m | 25
44 |  | Caurulvadu D40 izolēšana ar akmens vates "PAROC Hvas Section ALU Coat T" čaulām (vai ekvivalents) 30mm. | m | 140
45 |  | Caurulvadu D32 izolēšana ar akmens vates "PAROC Hvas Section ALU Coat T" čaulām (vai ekvivalents) 30mm. | m | 60
46 |  | Caurulvadu D25 izolēšana ar akmens vates "PAROC Hvas Section ALU Coat T" čaulām (vai ekvivalents) 30mm. | m | 125
47 |  | PAROC PVC pārklājums pelēks (vai ekvivalents) | m2 | 162
48 |  | Apkures sistēmas nolaišana | sistema | 1
49 |  | Apkures sistēmas aizpildīšana | sistema | 1
50 |  | Apkures sistēmas atgaisošana | sistema | 1
51 |  | Apkures sistēmu ieregulēšana | sistema | 1
52 |  | Apkures sistēmu hidrauliska pārbaude | m | 1050
53 |  | Pieslēgšana esošai sistēmai | gab | 2
54 |  | Apkures sistēmas fasondaļas | obj. | 1
55 |  | Radiatorus demontāža <15sekc | gab | 208
56 |  | Cauruļvadu D līdz 80mm demontāža | m | 800
Piezimes: 1.Būvlaukuma sagatavošanu veikt saskanā ar projekta DOP daļas, paredzēt visus nepieciešamus pasākumus, inventāra nomu, elektroenerģijas un ūdens pateriņu; 2. Apjomus skatīt kopā ar projektu; 3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši. 4. Būvuzņēmējam veicot būvdarbus, jāievēro ETAG 004 prasības. Stiprināšanas dībeļiem paredzēt papildus pasākumus, lai nodrošināt auksta tiltiņus rāšanu. 5. Veicot tāmes aprēķinus, I., II., III., IV., V. un VI. daļas aprēķināt atsēvišķi.